- 采购报价单

| - 项目名称 |  | - 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| - 铁骑路8号园区排水管道局部抢修施工服务 |  |  |
| - 技术规范 |  | - 符合国家规定的相关规范 |
| - 报价单位（加盖公章） |  |  |
| - 联系人及电话 |  |  |
| - 注意 - 事项 | 1.报价为全部项目的总报价，报价为含税价； 2.报价单位可另行再附明细或说明； 3.报价栏内数字要书写端正，不得涂改。报价金额如有大、小写的，大、小写的金额须保持一致。否则，均视为无效。 4.提交报价单时一并提交营业执照及资质证书复印件。 |  |

| 铁骑路8号园区排水管道局部抢修施工分部分项报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 波纹管 | φ600 | 80 | 米 |  |  |  |
| 2 | 混凝土管或砌筑管沟 | / | / | 米 |  |  | 根据实际施工方案填报 |
| 3 | 雨污分流井 | φ1000（砖砌圆形） | 2 | 座 |  |  | 包含铸铁井盖 |
| 4 | 路面恢复 | 混凝土C25、中细粒沥青 | 15 | 方 |  |  |  |
| 5 | 路面开挖 | / | / | 立方米 |  |  |  |
| 6 | 路面切缝 |  | 180 | 米 |  |  |  |
| 8 | 弃土外运 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 共计 |  |  |  |  |  |  |

- 注意事项：

- 1.本清单合计总价与《采购报价单》报价应当一致；

- 2.本清单分项报价应当为全费用单价；

- 3.施工方应当充分到现场踏勘，提前了解工程项目，一经报价即视为对本清单的认同；

- 4.本清单应当加盖公章。